Priloga 1: Dovoljenje za izvajanje požarnih straž

**DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNIH STRAŽ**

|  |  |
| --- | --- |
| Izdano s strani: |  |
| Za podjetje/izvajalca del: |  |
| Velja: | od: do: |
| Za čas: | pričetek dela: konec dela: |
| Za objekt: |  |

1. **Za opravljanje naslednjih del:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. pretakanje količine nad 10 m3 lahko vnetljivih snovi in gorljivih plinov

**[ ]  pretakanje vnetljivih tekočin in plinov nad 10 m3****b.** varjenje, uporaba odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila**[ ]  delo z odprtim plamenom** | **[ ]  delo s kotno brusilko** |
| **[ ]  varjenje** | **[ ]  delo z rezilko** |
| **[ ]  odrezovanje**1. javni shod ali prireditve, na kateri je nevarnost, da izbruhne požar ali pride do eksplozije

**[ ]  javni shod ali prireditev**1. razglašena je povečana nevarnost požarov v naravnem okolju

**[ ]  povečana nevarnost požarov v naravnem okolju** | **[ ]  delo s »hot gunom«** [ ]  **drugo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

Ustrezno označi **⌧** !

1. **Delo se bo opravljalo:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  v bližini rezervoarjev[ ]  v bližini požarno nevarnih snovi | [ ]  na vodovodni instalaciji |
| [ ]  na klima in prezračevalnih napravah in napeljavi | [ ]  na javnem shodu ali prireditvi[ ]  v naravnem okolju[ ]  drugo\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

Ustrezno označi **⌧** !

1. **Pred pričetkom del je potrebno:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  odstraniti vse gorljive snovi ali jih prekriti z negorljivo ponjavo.[ ]  izklopiti sistem avtomatskega gašenja požarov | [ ]  pregledati prostore pred varjenjem in izvajati kontrolo med varjenjem.[ ]  izklopiti avtomatski sistem za odkrivanje požarov |
| [ ]  zatesniti vse odprtine v zidovih in tleh, skozi katere bi se lahko širili vroči delci.[ ]  obvestiti OGE | [ ]  postaviti požarno stražo! |

Ustrezno označi **⌧** !

1. **Med opravljanjem del morajo biti na razpolago (smiselno uporabljaj določila teh priporočil):**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  ročni gasilni aparat ( vrsta, količina)..............................................................[ ]  notranji hidrant................................................................................................ | [ ]  gasilci z gasilskim vozilom.............................................................................................................................................................. |
| [ ]  gasilni prti | [ ]  ostalo ........................................................................................................................................... |

Ustrezno označi **⌧** !

**5. ZAPISNIK O POŽARNI STRAŽI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lokacija | datum | ura (čas poročanja) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Ugotovitve požarne straže ob pregledu prostorov  |
|  |

**6. SPOROČILO O ODPOVEDI POŽARNE STRAŽE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lokacija | datum | ura (čas prejetja sporočila) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Zapis sporočila o odpovedi požarne straže |
|  |

O odpovedi je potrebno obvestiti poveljnika OGE!

**7. SPOROČILO O SPREMEMBI GLEDE POŽARNE STRAŽE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| lokacija | datum | ura (čas prejetja sporočila) |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Zapis sporočila o spremembi glede požarne straže |
|  |

O spremembi je potrebno obvestiti poveljnika OGE!

**8. O opravljanju zgoraj navedenih del so seznanjeni**:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Predstavnik podjetja: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2. Predstavnik izvajalca del: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3. Poveljnik OGE: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. Odgovorna oseba za  varstvo pred požarom: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |